함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	지장물 이설 요청에 대한 회신

1. 항상 상수도 행정에 협조하여 주시는 귀 본부(과)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 토목부-2091호(2014.02.6)와 관련 “율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사”시 발생된 상수도 계량기 이설요청에 대해 아래와 같이 회신합니다.

가. 지장물 요청사유

- 기존 건축물(매일경제) 철거로 인하여 건물 및 토지부분의                      도로편입되어 있는 상수도 계량기(3개소)에 대하여 철거 및                     이설이 필요함.

나. 회신내용

- 건물 일부가 도로 편입으로 인한 인한 수도계량기실 이설은                      귀 본부에서 업체를 선정하여 우리사업소 직원 입회하에 원인자                     부담으로 자체 이설 하시기 바랍니다.

- 수도계량기실 이설시 우리사업소에 사전 신고하여 주시기                     바라며, 상수도관은 내식성관(주름마디 스테인레스관)으로                     사용 하시기 바랍니다.

- 수도계량기실 설치는 대지경계로부터 대지내 3m 이내에 설치                     하시기 바랍니다.

- 철거된 계량기(2개소)는 불 필요시 우리사업소(종합민원실 : 3146

-2027)에 폐전 신고하시기 바랍니다. 끝.

	중부수도사업소장
주무관	이생기		주무관	최명익		시설관리과장	전결 02/21 나태산
협조자
시행	시설관리과-4908	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02)3146-2199	/전송	02)3146-2239	/		/	대시민공개