출 장 결 과 보 고 서

담당자		대응총괄팀장	재난관리과장		결재
마규범		이중범	09/13 임영진
협 조

	재난관리과-5926(2016.9.9.)호 “출장 경재 신청”관련 관내 출장 후 그 결과를 다음와 같이 보고합니다.
2016. 9. 13.
보 고 자 : 소방경 이중범, 소방사 마규범

보 고 내 용
일 시	2016.9.9.(금) 13:30 ~ 17:30 (4시간이상)
건 명	출장결과보고서(2016.9.9./이중범,마규범)
내용	출장목적 • 내용 : 신설 소화전 현지확인 및 거주자 우선 주차구획선 정비 필요 소화전 확인 • 장소 : 봉천동 신설 소화전 3개소 및 ******** 등 출장결과 : 소화전 4개소 정상 출수여부 등 현지확인 실시함.
비 고	※ 관용차량 미사용