출 장 결 과 보 고 서

주무관		요금관리팀장	요금과장		결재
이영진		김태현	09/13 이병호
협 조

소직 명에 의거 ************** 주계량기 현장을 점검하고 필요한 조치 사항을 아래와 같이 보고합니다.

2016. 09. 13(화) 보고자 행정7급 이영진

보 고 내 용
일 시	2016.09.13.
건 명	출장결과보고서(********** 주계량기 수전상황 및 조치계획 보고)
○ 보고대상 - ************** / 고객번호: 002609658 ○ 내 용 - 검침 진로가 건물구조와 잡목 숲으로 폐쇄된 상황임. (전면은 건물구조로, 후면은 잡목 숲으로 접근 불가- 사진 참조) ○ 조치사항 - 공사 부서에 계량기 이설 등 대책 마련 요청, 대책 마련 불가 시 세대별 사용량 합산으로 인정 고지(16년 평균차인량 –3톤, 평균차인률 –0.7%)