문서번호	물순환정책과-16791
결재일자	2016.9.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		수습사무관	물순환정책과장
김석중		송동욱	09/13 안대희
협조
	물재이용관리팀장		신승화

석촌호수 주변

지하수 유출실태 현장점검 계획

2016. 9.

물순환안전국

(물순환정책과)

석촌호수 주변

지하수 유출실태 현장점검 계획

1		점검배경

□ 석촌호수 일대 대형공사장의 유출지하수로 인한 지반안전성에 대한 문제제기(2015년 국정감사)

□ 국민안전처 석촌호수 T/F 회의에서 석촌호수 주변 지반안전성과 관련하여 유출지하수 발생 현장 20개소에 대한 점검 요청

2		점검개요

□ 점검대상 : 유출지하수 발생 현장 20개소(붙임1)

○ 기존 건축물 10개소, 공사 현장 10 개소

□ 점검기간 : ’16. 9. 20. ~ 9. 28.

□ 점검방법 : 서울시 및 자치구 현장 합동점검

○ 서울시 : 물순환정책과 주무관 7명

○ 송파구 : 명단 별첨(붙임4)

점검조	이름	점검조	이름
A	박세준, 정영환, 송파구 점검자	B	김영일, 송파구 점검자
C	남은정, 강화경, 송파구 점검자	D	조명환, 송파구 점검자
E	김석중, 송파구 점검자

□ 주요 점검 내용

○ 유출지하수 토사 유출 여부

○ 유출지하수 계측기(유량계, 시간계) 설치 및 관리실태

○ 유출지하수 발생현황 및 실태

3		행정사항

□ 관련 부서에 점검계획 통보

□ 점검 대상 현장에 안내 공문 발송

□ 지적사항 및 개선사항 등은 관련 부서에 개선조치 요청

붙 임 : 1. 유출지하수 현황 1부

2. 현장점검표 1부

3. 위치도 1부.

4. 송파구청 합동점검자 명단 1부.  끝.