	서초소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소화전 보수완료에 따른 확인점검 결과 보고

1. 재난관리과-6336(2016.09.13.)호 『공소10123호 소화전 보수완료에 따른 확인점검 시달』와 관련입니다.

2. 위와 관련 방배119안전센터에서 관리운용중인 소방용수시설이 보수완료됨에 따른 확인점검 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 대    상 : 공소 101213호 - 지상식(서초구 방배로 12)

나. 확인일시 : 2016.09.13.(화)

다. 확 인 자 : 3팀장 박재익 외 3명

라. 확인내용

- 소방용수시설 외관점검

- 스핀들,제수변,관구,둘레,뚜껑 상태

- 소방용수시설 출수능력

- 공사후 복구상태 등

마. 확인결과 : 양호(붙임참조)

붙임 소방용수시설 확인점검 결과 1부.  끝.

	방배119안전센터장
담당자	성일		진압3팀장	박재익		119안전센터장	09/13 배상관
협조자
시행	방배119안전센터-4187	(		)	접수		(		)
우	06699	서울특별시 서초구 남부순환로 2155 방배119안전센터(방배동)	/
전화	02-582-0119	/전송	02-523-9119	/		/	대시민공개