		북부수도사업소
CU********3*******A06***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료

옥외누수신고 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	0952016070581	신청일자	2016년 09월 13일
누수위치(주소)	01106 서울 강북구 수유동 486-2
신청인	장은숙	연락처	02--
신청인(주소)	서울 강북구 수유동 486-2
현장도착시간	19시 50분	출동인원	3
누수여부	Y	누수탐지여부	Y
조사자	주태권	처리일자	2016년 09월 13일
처리결과	20mm스텐접합

끝.

주무관							주태권				시설관리과장					09/13 장종욱
협조자				주무관							이문성
시행			시설관리과-18858										(						)		접수												(						)
우	01137					서울특별시 강북구 한천로 913																/
전화		02-3146-3412(교3412)							/전송			02-3146-3439					/	xornjs@seoul.go.kr													/	대시민공개