함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	관악소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소화전 신설 결과 알림 (관악구 봉천동 지역)

1. 관련근거

가. 남부수도사업소 급수운영과-20410(2016.9.1.)호『소방용수시설 신설요청에 따른 공사완료 통보』

나. 재난관리과-5828(2016.9.6.)호『신설 소화전 설치 완료 통보에 따른 현장 확인 알림(관악구 봉천동지역)』

2. 위와관련 관내 소방용수시설(소화전) 신설 결과를 다음과 같이 알리오니, 각 부서는 현장활동시 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

□ 소화전 신설 현황

연번	식 별	용수번호	위 치	공사내용	현장확인결과	관 할	비고
1	지상식	1602	관악구 관악로 110-0 봉천동 1595-7	소화전 신설	양호	현장대응단
2	지하식	1603	관악구 봉천로49길 14 봉천동 860-57	소화전 신설	양호	봉천119안전센터
3	지하식	1604	관악구 봉천로21길 92 봉천동 673-227	소화전 신설	양호	봉천119안전센터

붙 임  소방용수시설 신설 현장확인결과 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,봉천119안전센터장,신림119안전센터장,난곡119안전센터장
담당자	마규범		대응총괄팀장	이중범		재난관리과장	09/13 임영진
협조자
시행	재난관리과-5973	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-886-1192	/전송		/	musican1755@seoul.go.kr	/	대시민공개