【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	감염관리실(신월) 수리 결과 보고

1. 신월119안전센터-3483(2016.8.8.)호 『감염관리실(신월) 고장발생 보고』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 신월119안전센터 감염관리실 수리를 실시하여 다음과 같이 결과를 보고합니다.

가. 수리 내역 : 출입문 센서, 누전차단기, 솔레노이드밸브 센서 고장

나. 수리 일자 : 2016. 09. 08.

다. 수리 결과 : 정상 작동

붙임 : 감염관리실 수리 결과사진(신월) 1부.  끝.

	신월119안전센터장
담당자	임민지		3팀장	최종석		119안전센터장	09/13 이종실
협조자
시행	신월119안전센터-4103	(		)	접수		(		)
우	07916	서울특별시 양천구 남부순환로 448 신월119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun/
전화	02-2691-4119	/전송	02-2691-4189	/		/	대시민공개