		서부수도사업소
CU********3*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(갈현동 433-15)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	005595335	고객접수번호	0962016070003
수용가명	***	민원신청일	2016년 09월 12일
수용가주소	****************************************************
신청인	김혜순	신청인연락처	*************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19000101	기물번호	*********51
현장방문일시	10시 00분	현장출동자	이진영
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	기타	수압/관종	5.5kg/cm² / 스테인레스
처리결과	현장확인 결과 본지역은 진관배수지 급수구역으로 수압이 5.0kg/cm² 이상으로 높은편에 속하므로 감압변 15mm를 연간단가 계약업체를 통해 설치토록 조치함.

끝.

주무관							이진영				시설관리팀장					이준호					시설관리과장					09/13 유인행
협조자
시행			시설관리과-28397										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)																/			http://water.seoul.go.kr
전화		3146-3682							/전송			3146-3739					/														/	부분공개(6)