투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	시설관리과장
(경유)
제목	배수구 덮개 콘크리트 구조물 보수 요청(추가)

1. 뚝섬안내센터-2638호(2016.7.29.)와 관련입니다.

2. 뚝섬 한강공원 저수호안 산책로에 연결돼 있는 배수구 덮개가 추가 파손되어 안전사고 위험이 있으니 조속히 보수하여 주시기 바랍니다.

가. 위    치 : 윈도서핑장 하류 저수호안 산책로

나. 개소수   : 3개소

다. 덮개용도 : 배수구와 저수호안 산책로를 연결하는 대형 콘크리트                               구조물임.

라. 파손원인 : 콘크리트 구조물 노후화 및 순간적인 많은 빗물 유                              입으로 인한 수압으로 파손

마. 정비방법 : 기존 콘크리트 구조물을 누차 보수한 흔적이 남아                                있으니 철거한후 반영구적인 철재 구조물 설치

바. 현황사진

덮개 파손 및 이탈	덮개 파손 및 이탈

끝.

	뚝섬안내센터장
주무관	정상철		주무관	김태성		뚝섬안내센터장	09/13 나채욱
협조자
시행	뚝섬안내센터-3216	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화		/전송	3780-0520	/	jung206@seoul.go.kr	/	대시민공개