	서대문소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	특정소방대상물(연세대학교 의과대학 신관) 화재발생 알림

1. 2016년도 소방재난 업무가이드 현장대응행정편 16. 화재조사 전문화 및 화재통계관리 “화재취약대상 등 화재 사후관리(전파) 철저”와 관련입니다.

2. 특정소방대상물(연세대학교 의과대학 신관) 화재발생 내역을 다음과 같이 알려드리니, 관리부서에서는 화재기록 관리 철저 등 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 화재일시: 2016. 9. 12.(월) 19:25

나. 대    상: 연세대학교 의과대학 신관

【서대문구 연세로 50-1(신촌동 134)】

다. 피해내역: 60천 원(동산 60천 원)

- 동  산: 동파방지열선, 보온재

라. 화재원인: 전기적요인(물기에 의한 단락) 추정

마. 발생개요: 연세대학교 의과대학 신관 후면 하수로 위에 설치되어 있는 옥상 공조실 배수관 동파방지용 열선에서 전기적 요인에 의해 전선피복에 착화발화된 것으로 추정되는 화재임.

※ 건물 후면 외벽 배수관 열선에서 발생한 화재로 소방시설 작동과 무관함.  끝.

	현장대응단장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,예방과장,북가좌119안전센터장,홍은119안전센터장,미근119안전센터장,119구조대장
담당자	윤지열		조사주임	김정현		지휘2팀장	이문성		현장대응단장	09/13 원병연
협조자
시행	현장대응단-8160	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 서대문소방서 현장대응단	/
전화	02-3144-4119	/전송	02-3141-9119	/	jajacom@seoul.go.kr	/	대시민공개