문서번호	도로포장연구센터-1929
결재일자	2016.9.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로포장연구센터장	품질시험소장
윤진성		백종은	09/13 한민희
협 조
	주무관			김태우
	주무관			이창민

국가연구개발사업(2차년도) 장비부대품 구매계획

2016. 9.

서울특별시품질시험소

(도로포장연구센터)

국가연구개발사업(2차년도) 장비부대품 구매계획

원할한 국가연구개발사업 수행을 위한 GPR장비 성능개선 부대품을 구매하여 도로함몰 위험도 평가 및 분석기술 개발 업무에 최선을 다하고자 함

□ 추진근거

○ 동공탐사 장비성능 및 분석능력 향상 방안(도로포장연구센터-1800호. ‘16.8.26.)

□ 구매개요

○ 구매대상 : 차량형 멀티GPR 장비부대품(3종)

○ 세부구매 내역

연번	품 명	규 격	단위	수량	비고
1	멀티채널 GPR 운영 및 제어장치	- 멀티채널 GPR 및 주변영상 카메라 전원 제어 - 멀티채널 GPR 리프트 Up/Down 제어 - 멀티채널 GPR 탐사차량 이동거리 측정 및 수집 - 구성품 : 주제어기 : 435x177x360mm 원격제어기 : 300x184x68mm 수동제어기 : 153x83x50mm	식	1	-
2	멀티채널 GPR 외부 하우징 장치	- 멀티채널 GPR 외부 케이스 - 외부 노이즈 차폐 및 방수 구조(IP64) - 내부 전자파 차폐 - 멀티채널 GPR 지면 기준 높이 측정 - 크기 : 2,000×750×200mm - 무게 : 60kg - 재질 : 상부 및 옆면 알루미늄(전자파 차폐) 하부 PC(전자파 투과)	식	1	-
3	멀티채널 GPR 리프트 장치	- 멀티채널 GPR 높이 제어 - 높이 제어 범위(스트로크) : 200mm - 최대 하중 : 100kg - 이중 안전 장치 - 크기 : 1,300×700×550mm(최대 하강시)	식	1	-

※ 구매물품은 서울시에서 운영중인 차량형 GPR과 호환되야 함

※ 세부산출내역 : 산출기초조사서 붙임1. 참조

□ 구매계획

○ 국가연구개발사업비 활용 구매

○ 소요예산 : 100,000천원

○ 예산과목 : 국가연구개발사업비(서울시 비예산)

- 연구개발비, 직접비, 연구장비·재료비

□ 구매방법

○ 차량형 멀티GPR 장비부대품(3종) 구매 : 공개경쟁입찰(조달청 의뢰)

- 근거법령 :「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」

제16조 및 제20조 3항, 4항

- 구매기간 : 계약일로부터 ‘16.12.30일 까지

- 산출근거

· 비교견적에 의한 최저가 금액적용

※ 비교업체 가격현황

품목	업체명	금액(천원)	비 고
차량형 멀티GPR 장비 부대품(3종)	******	*******	부가세 포함
	*****	*******

☞ 업체별 견적서 붙임2. 참조

□ 향후계획

○ ‘16. 9월 중    : 조사장비 부대품 구매 계약 의뢰

○ ‘16.10월 중    : 조사장비 부대품 구매 계약

○ ‘16.12.30까지 : 조사장비 부대품 납품 완료

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 업체별 견적서 각 1부.

3. 구매사양서 1부.  끝.