문서번호	시설과-6858
결재일자	2016.9.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
시설팀장		시설과장	중부공원녹지사업소장
김경수		김재균	09/13 이용태
협 조
	공원운영과장			김준현
	북서울꿈의숲관리사무소장			오대근
	기전팀장			강민수
	조경팀장			이무림

『추석대비』

공원시설물 점검결과 및 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 09.

중부공원녹지사업소

(시  설  과)

『추석대비』

공원시설물 점검결과 및 조치계획 보고

우리 고유의 명절 “추석” 연휴기간을 맞이하여 “남산 및 산하공원”    이용객의 안전사고 예방 및 이용편의를 제공하고자 공원시설물에 대한 안전위해요인 등 일제점검하고 점검결과(조치계획)를 보고 드림

Ⅰ		점검개요

관련근거 : 2016년 추석 공원관리 종합대책(‘16.8.31)

점검대상 : 남산공원 및 산하공원(총 7개소)

남산공원, 낙산공원, 용산가족공원, 간데메공원, 중랑캠핑숲, 북서울꿈의숲, 서울창포원

기    간 : 2016.09.01 ~ 2016.09.30.

점검기간 : 2016.09.01 ~ 2016.09.06.

정비기간 : 2016.09.01 ~ 2016.09.30.

점 검 자 : 2개조 편성

중부공원녹지사업소 시설과, 공원운영과 직원 21명

점검방법

공원별 점검반을 편성하여 합동점검(토목,건축,녹지,전기 등)

공원 자락 및 소공원 담당자를 포함하여 점검반 편성

현안업무 등 사정으로 점검이 어려운 경우 점검일정을 조정하여 실시

Ⅱ		점검내용

통행불편 및 안전위해 요인

산책로 포장 침하 등 통행불편 사항

휀스, 난간, 데크 및 계단 등 안전위해 요인

축대, 옹벽 등 구조물 파손

놀이기구 및 휴식시설 점검

놀이시설, 운동시설, 휴식시설 파손 여부

풍수해 대비

빗물받이, 맨홀 파손

공원내 건축물 및 전기, 기계시설 관리상태

공사장 주변 안전관리

기타 공원내 산림분야

기타

동상 및 조각 훼손 여부

음수대 누수 등 불편요인

Ⅲ		점검결과 지적사항

공원별 지적건수 (붙임 1)

계(건)	회현	팔각	장충	한남	중랑	낙산	북서울	기타
52	20	9	6	4	4	4	5

※ 용산가족공원, 간데메공원 특이사항 없음

분야별 지적건수

합계(건)	휀스	계단	데크	도로	산책로	배수시설	화장실	기타
52	9	6	5	2	10	5	2	13

공원별 지적 건수(52건)	분야별 지적 건수(52건)

Ⅳ		정비실적 및 정비계획

정비실적

총괄

합계(건)	정비완료	9월중 정비예정	’17년 예산반영
52	34	17	1

정비계획

파손규모가 적거나 경미한 사항은 공원별 자체인력으로 정비

자체인력으로 정비가 어려운 경우 시설과 시설보수반에서 정비

일정규모 이상으로 예산투자 및 정비기간이 장시간 소요되는 경우 단가계약업체 또는 내년도 사업에 반영하여 추진하고 정비가 진행중이거나임시조치가 가능한 지역은 9월중 정비 완료

붙임   1. 점검결과 보고서 각 1부.

2. 공원별 점검결과 지적사항 목록 1부.  끝.