문서번호	시설보수과-7788
결재일자	2016.9.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설보수과장	북부도로사업소장
홍정식	정재현	09/13 신응수

2016년 정밀점검용역 자체 현장점검 계획

(당현천1복개 등 12개소 정밀점검 외 2건 정밀점검용역)

2016. 9.

북부도로사업소

(시설보수과)

2016년 정밀점검용역 자체 현장점검 계획

(당현천1복개 등 12개소 정밀점검 외 2건 정밀점검용역)

우리 사업소에서 진행중인 2016년 정밀점검용역(3건)에 대하여 그간 용역사에서 수행한 외관조사 등에 대하여 자체 현장점검을 실시하여 미비점 보완 등 용역 수행에 철저를 기하고자 함

▣ 관련 근거

○ 안전총괄본부장 지시사항(시설물 진단·정밀점검용역 현장 확인 등 철저 지시)

▣ 용역 현황

용 역 명	당현천1복개 등 12개 도로시설물 정밀점검	자하문터널 등 12개 도로시설물 정밀점검	화랑고가 등 12개 도로시설물 정밀점검
계 약 자	㈜한국구조물안전연구원	㈜한국건설방재연구원 대한민국상이군경회	㈜한국국토안전연구원
계약금액	137,720천원	138,518천원	139,228천원
용역기간	2016.4.5.~10.4.	2016.4.12.~10.10.	2016.04.11.~10.10.

▣ 자체 현장점검 계획

○ 일  시 : 2016. 9. 19.  ~ 9. 21.

○ 점검자 : 용역사, 용역 및 시설물 담당

○ 현장점검 내용

- 용역사에서 작성한 외관조사망도를 현장 확인하여 조사 누락 등 점검

○ 점검대상 : 36개소(교량16, 고가5, 지하차도6, 터널4, 복개5)

용 역 명	당현천1복개 등 12개 도로시설물 정밀점검	자하문터널 등 12개 도로시설물 정밀점검	화랑고가 등 12개 도로시설물 정밀점검
점검대상 시 설 물	- 교량(5) 당현3교, 묵동교, 배오개다리, 맑은내다리, 녹천교 - 고가(2) 미아리구름다리, 북악스카이웨이2교 – 지하차도(2) 월계지하차도, 창동지하차도 - 터널(2) : 공릉터널, 솔샘터널 - 복개(1) 당현천 1복개	- 교량(6) 도봉1교, 문이교, 세검1교, 나래교, 오간수교, 성북3교 - 고가(1) 돈암차도육교 - 지하차도(2) 월계2·3지하차도, 하계지하차도 - 터널(1) : 자하문터널 - 복개(2) 화계천복개, 정릉천4복개	- 교량(5) 당현2교, 모래말다리, 우이3교, 버들다리, 영도교 - 고가(2) 빨래골교, 화랑고가 지하차도(2) 정릉지하차도, 방학지하차도 - 터널(1) : 동망봉터널 - 복개(2) 우이천3복개, 정릉천3복개

▣ 조치계획

○ 현장점검 결과 용역사에서 작성한 외관조사망도에 누락된 결함사항은      용역사에 보완 지시하여 조치

붙임 : 용역 별 외관조사망도 각 1부(용량초과 별도).  끝.