	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	방염처리물품 현장확인 결과보고(용두동 어린이집)

1. 동대문구청 가정복지과-4977(2014.2.17.)호 「현장방염처리물품 확인 및 방염성능검사 요청」과 관련입니다.

2. 동대문구청 관내 노유자시설 방염처리물품 확인요청에 따른 결과를 아래와 같이 보고합니다.

순번	대상	대표자	주소	확인일	확인결과
1	용두동 어린이집	재단법인기독교대한감리회유지재단(용두동교회) 원장 : 김영매	동대문구 한빚로 11길 18(용두동) 1층	2014.1.21.(금)	방염해당물품 없음

3. 대표자(김영매)에게 차후 인테리어등을 변경하여 방염물품 변동시 방염처리된 제품 사용 및 현장방염처리물품의 방염성능검사를 받아야 함을 안내.

붙  임 1. 현장사진 1부.

2. 방염대상안내물 1부.  끝.

담당자	이현숙		예방팀장	이선철		예방과장	02/21 허병일
협조자
시행	예방과-3367	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장한로34 34(장안동434)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2243-0071	/전송	02-2249-0119	/	neotype@seoul.go.kr	/	대시민공개