	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과 보고서(영등포로86길 24-14)

분류기호 예방과 - 2014. 2. 21.
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (푸른초장 건물)
1. 민원접수 제 466,467 호 (2014. 2. 21)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 영등포로86길 24-14 (신길1동)			관 계 인		푸른초장
허가동의일	-		착공신고년월일		2014. 1. 21.
건물규모	철근콘크리트조 지하1층/지상4층 연면적 1,586.27㎡중 지상3층 299.96㎡
주요용도	노유자시설	소방시설시공업자		프라임방재(주) 대표 김회택
설 치 소방시설	스프링클러설비,자동화재탐지설비,시각경보기,자동화재속보설비
소방공사 감리업자	동부기술단(주) 대표 황운용(책임감리원 : 한상덕)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하 1층/지상 4층, 연면적 1,586.27㎡ 푸른초장 건축물중 지상3층(299.96㎡) 소방시설 설치공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

★담당자							류인구			예방팀장					김금숙					예방과장					전결 02/21 이형배
협조자
시행			예방과-2724									(						)		접수											(						)
우	150-034					서울 영등포구 문래로 197(영등포동4가) 영등포소방서															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		02-2678-1062						/전송			02-2637-3119					/	romanee1149@seoul.go.kr												/	대시민공개