출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	미생물검사과장	수질분석부장
	한지선	차영섭	09/19 代안재찬

	구리시 및 하남시 바이러스, 원생동물 검사의뢰와 관련하여 시료를 채수하고 아래와 같이 결과를 보고합니다.
2016. 09. 19.
보고자 : 주무관 한지선

복       명       내       용

출장일시

2016. 09. 19.

건    명

출장결과보고서[바이러스, 원생동물 의뢰시료채수(구리시, 하남시)]

내용

□ 바이러스, 원생동물(구리시, 하남시) 검사의뢰시료 채수

- 출장자 : 미생물검사과장, 주무관 한지선, 부민준, 연구인턴 고연실

- 출장지 : 구리시 토평정수장, 하남시 하남정수장

- 현장항목 측정결과

시료명	수온(℃)	pH	탁도(NTU)	비고
구리 원수	24.5	7.3	3.4	-
하남 원수	25.1	7.7	8.8	-

비  고

* 총무과에 접수 의뢰

끝.