함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		구의아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	초과근무확인대장 결재 신청 (2016-09-13~2016-09-18)

부서명:  정수과

다음과 같이 초과근무 확인대장을 승인하고자 합니다.

-------------------------------------------------

**************************************************

(근무 내역: 사업소장 회의자료 수합 및 수질관리업무)

**************************************************

(근무 내역: 1. 고압가스 저장소, 저장탱크 및 투입설비 안전점검

2. 고압가스 설비 자료정리 및 작성)

*****************************************************

(근무 내역: 고압가스저장시설( 산소, ) 18,000KG 구매입고 업무처리)

*************************************************

(근무 내역: 감사 요구자료 작성)

****************************************************

(근무 내역: 제1,2정수장 잔류염소,알카리도등 시약등 기기 점검)

*****************************************************

(근무 내역: 중금속시험및 초자세척)

*****************************************************

(근무 내역: TOC 분석기기점검)

*****************************************************

(근무 내역: 제어실 및 정수처리 공정별 현장 자동제어설비 안전점검)

******************************************************

(근무 내역: 제1.2 정수장 송수실 송수펌프 점검 및 침전지 부유물제거.)

*******************************************************

(근무 내역: 1.2 정수장 여과지 거미줄 제거작업)

****************************************************

(근무 내역: *제1,2정수장 침전지 부유물제거및 주변환경정비 작업)

*******************************************************

(근무 내역: 약품투입 자동화설비 점검 및 침전지 스컴제거)

****************************************************

(근무 내역: 정수처리 시설물 점검 및 침전지 부유물 제거작업 )

*******************************************************

(근무 내역: 지하 공동구 내 송풍기 배관 및 역세척펌프 배관라인 점검)

******************************************************

(근무 내역: 제1정수장 응집지 주변환경 정비 및 시설점검)

*****************************************************

(근무 내역: 약품투입기 및 배관 설비 점검 및 주변 환경정비)

***************************************************

(근무 내역: ISO22000 관련 문서 작성)

**************************************************

(근무 내역: 1. 고압가스저장소, 저장탱크 및 투입설비 안전점검

2. 염소가스 교체 및 자료정리)

*****************************************************

(근무 내역: - 1.2정수장 PAC 저장설비 및 투입 배관 점검)

***************************************************

(근무 내역: 감사 요구자료 작성)

******************************************************

(근무 내역: 이취미측정및 초자세척)

******************************************************

(근무 내역: #2 착수정 ph계측기 보정 및 이상유무 점검 )

******************************************************

(근무 내역: 정수처리 시설물 및 공정별 현장 기기설비 점검)

*******************************************************

(근무 내역: 송수펌프실 송수펌프,모터 및 유압설비,배관라인 점검)

*******************************************************

(근무 내역: 제 1.2 정수장 여과지 역세설비 점검 및 침전지 부유물제거.)

*******************************************************

(근무 내역: 송수실.약품실.착수정.침전지 현장 순찰점검)

****************************************************

(근무 내역: * 고도정수처리 지원업무)

*******************************************************

(근무 내역: 정수처리 시설(CO2투입시설) 점검 및 주변 환경정비)

*******************************************************

(근무 내역: 제1.2정수장 여과지 샘플링펌프 점검 및 부유물제거 작업)

*******************************************************

(근무 내역: 제1정수장 응집기 1지-6지 구동모터 및 패들 점검)

*******************************************************

(근무 내역: 2정수장 약품실 PACL약품 주입상태 점검 및 약품저장탱크 수위량 점검)

******************************************************

(근무 내역: 배출수 및 배슬러지 시설물 점검)

*******************************************************

(근무 내역: 약품실 약품투입펌프 점검 및 응집,침전지 스컴제거 작업)

****************************************************

(근무 내역: 감사관련 요구자료 작성 및 냄새물질 관련 수질관리)

****************************************************

(근무 내역: 시 감사 요구자료 작성)

***************************************************

(근무 내역: 추석연휴 수질관리업무)

*****************************************************

(근무 내역: - 염소투입 가압수펌프 및 중, 후염소 설비 점검)

*******************************************************

(근무 내역: 전, 중, 후염소 설비 점검 및 염소실 주변 환경정비)

*******************************************************

(근무 내역: 2정수 여과지 자동화 설비 점검.)

*******************************************************

(근무 내역: 2정수장 인젝터 설비점검)

****************************************************

(근무 내역: 응집기 및 침전지 수처리기계류 점검 및 침전지 부유뮬 제거 )

******************************************************

(근무 내역: 약픔실 자동화 설비 점검)

*******************************************************

(근무 내역: 제2정수장 응집,침전지 스컴 및 거미줄 제거작업)

*******************************************************

(근무 내역: 약품투입기 및 배관 설비 점검 및 주변 환경정비)

***************************************************

(근무 내역: 추석연휴 수질관리업무)

*****************************************************

(근무 내역: - 산소저장설비 및 오존투입설비 점검)

****************************************************

(근무 내역: 감사 요구자료 작성)

*******************************************************

(근무 내역: 응집지, 침전지 슬러지수집기 및 감속모터 점검 및 스컴제거)

*******************************************************

(근무 내역: 지하 공동구 및 옥외 지배수펌프 정비점검)

*******************************************************

(근무 내역: 황성탄지 수위량점검 및 역세 유량 점검)

******************************************************

(근무 내역: 수처리 공정별 현장 설비 점검)

*******************************************************

(근무 내역: 제 1여과지 표세기 작동여부, 싸이폰 작동여부, 탁도 상태 점검)

*******************************************************

(근무 내역: 제1정수장 약품투입실 주변환경 정비 및 시설점검)

****************************************************

(근무 내역: 시감사자료 작성)

*******************************************************

(근무 내역: 약품투입기 및 배관 설비 점검 및 주변 환경정비)

*****************************************************

(근무 내역: 약품투입 자동화설비 점검 및 침전지 스컴 제거)

***************************************************

(근무 내역: 추석연휴 수질관리업무)

***************************************************

(근무 내역: 1. 고압가스 저장소, 저장탱크 및 투입설비 안전점검

2. 고압가스 설비 자료정리 및 작성)

******************************************************

(근무 내역: 산소(오존발생기) 가스공급배관 및 압력첵크 시설물점검)

******************************************************

(근무 내역: 정수지 샘플링 펌프 및 배관라인 점검   )

*******************************************************

(근무 내역: 염소실 기전설비, 염소설비 점검 및 환경정리)

*******************************************************

(근무 내역: 제 1.2 정수장 약품실 약품 이송배관라인 점검.)

*******************************************************

(근무 내역: 제어실 수질공정 모니터링)

*******************************************************

(근무 내역: 응집기 및 침전지 수처리기계류 점검 및 침전지 부유물 제거)

*******************************************************

(근무 내역: 배출수지 자동화 설비 점검.)

*******************************************************

(근무 내역: 활탄지 설비점검)

*******************************************************

(근무 내역: 제 1여과지 역세척상태 점검 및 프로그램 시간조정)

*******************************************************

(근무 내역: 제1정수장 여과지 주변환경 정비 및 시설점검)

******************************************************

(근무 내역: 약품이송 정량펌프, 배관 설비 점검 및 내부 환경정비)

****************************************************

(근무 내역: ISO22000 관련문서 작성)

*****************************************************

(근무 내역: 약품이송 정량펌프, 배관 설비 점검 및 내부 환경정비)

*****************************************************

(근무 내역: -염소동 염소 저장설비 점검 및 1,2정수장 후염소 투입설비)

****************************************************

(근무 내역: 이취미 물질분석 및 연구과제보고서 작성)

*****************************************************

(근무 내역: 중앙제어실 서버 및 공정관리 시스템 점검)

*******************************************************

(근무 내역: 여과지 역세척설비 점검 및 여과지 부유물 제거 작업)

*******************************************************

(근무 내역: 침전지 부유물 및 스컴제거 작업)

****************************************************

(근무 내역: * 제1,2정수장 정수처리 추석 연휴 지원업무 작업)

*******************************************************

(근무 내역: 송수펌프실 기기점검 및 침전지 스컴제거)

*******************************************************

(근무 내역: 1정수 co2 설비 점검.)

*******************************************************

(근무 내역: 배출수 및 배슬러지 시설물 점검)

*******************************************************

(근무 내역: 제2정수장 PAC 정량펌프 및 약품 급속혼화조 점검)

*******************************************************

(근무 내역: 2정수장 정수지 염소약품 급속교반기 가동상태 점검 및 자동화설비 점검)

*******************************************************

(근무 내역: 정수처리 시설 점검 및 주변 환경정비)

끝.

주무관							강지선			정수과장					09/19 서한호
협조자
시행			정수과-4889									(						)		접수											(						)
우	04981					서울특별시 광진구 광나루로 571 (구의동)															/
전화		3146-5449						/전송			3146-5409					/	kangjs1230@seoul.go.kr												/	부분공개(6)