	관악소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 소방용수시설 도색 및 보온 대상 변경 보고

1. 관련근거

가. 재난대응과-2948(2016.2.12.)『2016년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 알림』

나. 재난관리과-4105(2016.6.24.)『2016년 소화전 도색 및 보온 대상 선정 보고』

다. 재난관리과-4140(2016.6.27.)『2016년 소방용수시설 도색 및 보온공사 계획 보고』

2. 위와 관련 2016년 소화전 도색 및 보온 대상 변경을 다음과 같이 보고합니다.

○ 변경 내용

대상	센터	주소	변경사항	변경사유
공소4291 (도색대상)	봉천	은천로34길 8	주소지 수정 [붙임 참조]	기존 파악 주소지 오류로 인한, 주소지 수정
공소09-048 (보온대상)	봉천	은천로171	변경전 : 공소 06-49 변경후 : 공소 09-048	기존 대상 지상식 소화전 확인되어, 지하식 소화전 필요대상 검토후 변경

붙 임  2016년 소화전 도색 및 보온 선정(변경)

담당자	마규범		대응총괄팀장	이중범		재난관리과장	09/19 임영진
협조자
시행	재난관리과-6034	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-886-1192	/전송		/	musican1755@seoul.go.kr	/	부분공개(5)