	관악소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소화전 이설 예정지 검토결과 보고(알림) (공소01-169호 외1개소)

1. 관련근거

가. 재난관리과-4020(2016.6.21.)『지상식 소화전 임시폐전 및 이설예정지 재파악 알림(01-169호)』

나. 봉천119안전센터-3439(2016.8.11.)『지상식 소화전 임시폐전 및 이설예정지 재파악 보고(01-169호)』

다. 재난관리과-5383(2016.8.26.)『소화전 및 비상소화장치함 임시폐전 계획보고(알림)』

라. 난곡119안전센터-3895(2016.9.2.)『소화전 이설예정지 파악 보고(난곡)』

2. 위와 관련 관내 소화전에 이설예정지 검토 후 이설예정지 검토 결과를 다음과 같이 보고(알립)합니다.

○ 대 상

대 상	이설형식	관할센터	이설예정지	비고
공소01-169호	지하식	봉천	********** **********	봉천센터 파악 이설예정지 (봉천로449번지 앞) 검토한바, 해당 위치 인근 거주자우선주차구역 위치하여 예정지 변경
공소07-38	지상식	난곡	*********** ***********	도로상 지상식 소화전으로 설치 계획으로서, 차량 통행보호를 위해 기존파악 위치보다 도로측면으로 이설예정지 변경

붙 임  1. 소방용수시설 이설예정지 파악 1부.

2. 소방용수시설 이설예정지 위치도 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	봉천119안전센터장,난곡119안전센터장
담당자	마규범		대응총괄팀장	이중범		재난관리과장	09/19 임영진
협조자
시행	재난관리과-6029	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-886-1192	/전송		/	musican1755@seoul.go.kr	/	부분공개(5)