문서번호	급수운영과-20500
결재일자	2016.9.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		지방시설사무관대우	급수운영과장
유강현		이승완	09/19 이계환
협조

급수협의 보고

(***************)

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의하여 노원구 관내 급수공사 업무 수행중 계량기 이설요청에 따라 현장 조사후 아래와 같이 보고합니다.

2016. 9. 19.

보고자 : 지방시설서기보 유강현

1. 현황

가. 위    치 : ************

나. 수 요 가 : *******

다. 계 량 기

1) 구    경 : D=15mm * 1 개소

2) 개전일자 : 1982년

3) 수전위치 : ************

나. 배 수 관 : 1992/DCIP/80

2. 보고내용

○ 개전당시(1982년) 와 현재 측량기술의 차이로 인하여 토지경계가 변경되어 **********의 계량기(D=15mm)가 ******** 토지에 있는 실정으로

○ ********의 소유주가 토지사용에 따른 사용료를 요구하였으며, **********의 소유주가 본인의 토지로 계량기 이설요청하였음.

3. 조치의견

○ 수도계량기의 수전관리 및 수요가의 요청에 따라 ************************************************** 이설 하도록 『2016년 노원구 관내 급수공사』 의 계약업체인 치우건설(주) 최희수에게 작업지시 하고자 합니다.

붙임 : 1. 계량기위치도 1부.  끝.