함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	“서부간선지하도로 민간투자사업 건설공사(1공구)”관련 지장 공업용수관 이설 검토결과서 송부 및 협조 요청

1. 서서울 건설 제2016-68호(2016.08.26.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 서서울도시고속도로(주)에서 추진중인 「서부간선지하도로 민간투자사업 건설공사(1공구)」 공사구간내 지장 공업용수관(D1200mm, D800mm) 이설에 대한 검토결과를 따로붙임과 같이 송부하오니 관련부서에서는 이설공사가 원할히 추진될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

【 협  조  사  항 】

○ 서서울도시고속도로(주) <참조 : 도시기반시설본부>

- 검토결과를 설계에 반영하여 공사를 시행하고, 원인자부담 자체 이설로 이설승인조건에 의거 공사 시행

- 착공 전 이설공사 세부계획서를 본부 및 남부수도사업소에 제출 후 검토받아 시행

- 상수도 공사 품질향상을 위한 상수도 시공감리(용접 및 토목감리원 포함) 현장배치

- 이설공사에 사용되는 자재는 수도법 제14조 및 제24조의2항에 의한 KS인증 및 KC인증 등 적법한 자격요건을 갖춘 자재만 사용

※ 그 외 기타사항은 첨부문서 참조

○ 남부수도사업소

- 시행청으로부터 이설공사 세부계획서를 제출받아 현장입회 등을 실시하여 협의사항 이행여부, 공업용수 유지관리 등 수시 현장점검 및 지도감독

- 이설관로 실시설계시 설계 협조

- 사전 제수밸브 정밀점검 및 정비 등을 실시하고, 유속변화 최소화를 위해 시공사와 합동으로 장기간에 걸쳐 서서히 밸브조절 시행

- 공사완료 후 시설이상 유무 확인하여 결과보고

○ 본부 시설관리과

- 이설관로 전식방지시설(희생양극법) 설계시 설계 협조

따로붙임 : 1. 지장 공업용수관 이설 검토결과 보고서 1부.

2. 상수도관 이설 승인조건(서울시 표준) 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	남부수도사업소장(시설관리과장),시설관리과장,서서울도시고속도로(주)
주무관	신왕근		생산관리과장	한희선		생산부장	09/19 代한희선
협조자
시행	생산관리과-13157	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1317	/전송	02-3146-1319	/	swgking@seoul.go.kr	/	대시민공개