	종로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소화전보호틀 공사완료에 따른 검수 완료 알림 (현장대응단)

1. 재난관리과-7740(2016.9.8.)호 『비상소화장치 및 소화전보호틀 공사 검수지시 알림(5개소)』와 관련입니다.

2. 위와 관련 현장대응단에서 관리하고 있는 소방용수시설 소화전보호틀 검수결과를 붙임과 같이 보고합니다.

관리번호	식별	관할센터	위치	검사결과
세-119	지상식	현장대응단	종로구 삼청로 90-1	양호

붙임  수리완료 확인 검사결과(현장대응단). 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김도현		현장지휘팀장	임한선		현장대응단장	09/19 서영배
협조자	진압1대장	김병옥
시행	현장대응단-7931	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 현장대응단	/
전화	027340119	/전송	027390118	/	odumac79@seoul.go.kr	/	대시민공개