길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-18975

결재	주무관	시설관리과장
	황대룡	09/19 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	9/12월)	9/13(화)	9/14(수)	9/15(목)	9/16(금)	9/17(토)	9/18(일)	계
2015년	99,825	100,734	104,953	100,418	98,209	96,848	101,735	702,722
2016년	113,667	131,680	109,169	102,588	102,753	105,928	113,356	779,141
증 ․ 감	13,842	30,946	4,216	2,170	4,544	9,080	11,621	76,419

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (9.05~9.11)	금주 공급(㎥) (9.12~9.18)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
833,280	779,141	-54,139	-6.50

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -54,139㎥(6.50% 감소)

- `16.9월 현재 전년 대비 공급량 :–316,681㎥(감소)

- 특이사항

· 위례신도시 광암수계 ⇒ 7.11일 암사수계로 변경으로 전년 대비 공급량 증가