	소방학교
수신	내부결재
(경유)
제목	서울소방학교 전기온수기 고장 발생 보고

우리소방학교에서 관리운용중인 전기온수기가 고장이 발생하였기에

다음과 같이 보고합니다.

-  다        음  -

구 분	전기온수기(본관 동쪽 샤워기용)		비고
고장발생일	2016. 09. 13.(화)
상 태	전기온수기 히터 고장으로 작동 불능
고 장 경 위	장기간 사용으로 노후화 추정
사 진

끝.

붙임 기계.전기실 근무일지 1부.  끝

담당자	이거행		시설운영팀장	이환종		교육지원과장	09/19 현진수
협조자
시행	교육지원과-12294	(		)	접수		(		)
우	06756	서울특별시 서초구 남부순환로340길 29 (서초동) 서울소방학교	/	fire.seoul.go.kr/school
전화	02-2106-3631	/전송	02-2106-3699	/	gunghlee@seoul.go.kr	/	부분공개(6)