	서초소방서
수신	서초구청장(청소행정과장)
(경유)
제목	반포대로 소방용수시설 및 소방용수 사용요청에 관한 허가사항 회신

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거

○ 서초구청 청소행정과-21252(2016.8.31.)호 『반포대로 소화전 사용 협조요청』

○ 서초구청 청소행정과-22144(2016.9.8.)호 『반포대로 소화전 협조요청 관련 세부위치 제출』

3. 위와 관련하여 우리 소방서 조건부 허가사항을 아래와 같이 회신합니다.

가. 사용허가 일시 : 2016. 10. 2(일) 17:00 ~ 19:00

나. 사용허가 대상 : 공소 6335호 등 19개소(붙임1 참고)

다. 조건부 허가사항

1) 소화전 사용은 우리서와 협의한 시간, 장소 등 엄수

※ 협의하에 지정 된 소화전(붙임1 참고)외 사용을 금함

2) 소화전 사용 시 안전감독관을 배치하여 각종 민원 및 안전사고에 대비

3) 소화전 사용 중 고장 발생할 경우 즉시 소방서 및 강남수도사업소에 알리고 수도법 제71조 등에 의거 원인행위자 부담으로 보수조치

※ 화재진압 용도의 소방용수시설 임을 감안하여 고장 발생 시 즉시 보수

4) 소화전 사용 후 소화전 맨홀 뚜껑 및 각종 장비 망실방지

※ 분실 시 동일제품으로 보상요함

5) 급수로 인한 소화전 사용료는 강남수도사업소 요금과와 협의하여 지불

6) 문의 사항은 서초소방서 재난관리과 대응총괄팀으로 문의 바람.

라. 관련규정 : 소방기본법 제16조의 2 (소방지원활동)

붙임 : 협조요청 소화전 위치도 1부.  끝.

	서초소방서장
★담당자	여승돈		대응총괄팀장	한희수		재난관리과장	09/19 최송섭
협조자
시행	재난관리과-6365	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 서초소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-532-4215	/전송	02-592-9090	/		/	대시민공개