함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	(주)한국종합기술 사업책임기술자
(경유)
제목	우면산가압장 급수체계 개선 관련 송수펌프 토출양정 검토 의견 알림

1. 한국종합 2016-09-346(2016. 9. 12.)호와 관련입니다.

2. 귀 사가 제출한 ‘암사저양정 및 양재가압장 송수펌프 토출양정 검토’에 대하여 우리본부 관련부서 의견을 붙임과 같이 알려드리니 검토 후 반영 여부 등에 대한 결과를 8월 공정 보고 시(9월 말 예정)에 보고하여 주시기 바랍니다.

○ 관련부서 의견

- 관로 손실수두 계산 시 C(유속계수)값 적용

- 암사저양정 송수펌프 가동 대수에 따른 관로저항 검토

- 양재가압장 토출양정 재검토

붙 임 : 1. 관련부서 검토의견(전체) 1부

2. 부서별 검토의견 2부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	최영서		계획설계과장	이임섭		급수부장	09/19 이규상
협조자
시행	계획설계과-8157	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-1414	/전송	3146-1429	/	9373@seoul.go.kr	/	대시민공개