문서번호	정수과-4881
결재일자	2016.9.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유덕종		09/19 서한호
협조
	전문관		조평대

정수약품 (염소·산소·이산화탄소)수불대장

2016. 09.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

2016년 정수약품(Cl2) 입ㆍ출고 관리대장

구 분	염소(Cl2) 가스
	입고량	출 고 량							재고량
09월	정수장	전 염소		중 염소		후 염소		합 계	정수장
		1정수장	2정수장	1정수장	2정수장	1정수장	2정수장
이월량									11,227
1		176	212	115	136	128	139	906	10,321
2		162	206	112	132	122	133	867	9,454
3		144	183	97	127	116	130	797	8,657
4		138	184	105	131	118	130	806	7,851
5	8,100	143	210	107	116	129	139	844	15,107
6		136	159	98	100	124	139	756	14,351
7		133	144	101	114	122	139	753	13,598
8		125	157	94	91	123	138	728	12,870
9		123	138	98	110	116	132	717	12,153
10		118	137	93	108	110	126	692	11,461
11		127	146	93	110	118	134	728	10,733
12	8,100	132	137	96	115	120	135	735	18,098
13		129	138	107	120	121	136	751	17,347
14		106	118	90	103	100	116	633	16,714
15		94	111	78	90	90	106	569	16,145
16		96	114	78	85	97	113	583	15,562
17		110	121	92	105	110	126	664	14,898
18		109	122	83	99	108	124	645	14,253
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	16,200	2,301	2,737	1,737	1,992	2,072	2,335	13,174	15년 이월
소 계	121,500	17,505	20,892	21,106	21,780	24,157	27,046	132,486	22,213
합 계	137,700	19,806	23,629	22,843	23,772	26,229	29,381	145,660

(단위 : kg)

2016년 정수약품 (O2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	액화산소 현황 (1호 탱크)				액화산소 현황 (2호 탱크)
09월	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고
이월량		8,533				7,370
1	9,500	16,519	1,514		9,500	16,720	150
2		16,519	0			14,923	1,797
3		15,497	1,022			14,764	159
4		15,428	69			13,256	1,508
5		14,175	1,253			12,817	439
6		14,124	51			11,235	1,582
7		12,537	1,587			11,093	142
8		12,230	307			9,789	1,304
9		10,719	1,511			9,548	241
10		10,285	434			8,405	1,143
11		8,688	1,597			8,340	65
12		8,649	39			6,787	1,553
13	9,500	16,677	1,472		9,500	16,139	148
14		16,677	0			14,694	1,445
15		15,451	1,226			14,505	189
16		14,297	1,154			14,042	463
17		13,512	785			13,290	752
18		13,461	51			11,745	1,545
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	19,000		14,072	‘15년이월량	19,000		14,625	‘15년 이월량
소 계	155,500		158,208	182,907	161,500		160,696	186,337
총 계	174,500		172,280		180,500		175,321	총 이월량 : 369,244

2016년 정수약품 (CO2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	이산화탄소 현황 (1정수장)				이산화탄소 현황 (2정수장)
09월	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고
이월량		5,793				3,810
1		5,793	0			3,810	0
2		5,793	0			3,810	0
3		5,793	0			3,810	0
4		5,793	0			3,810	0
5		5,793	0			3,810	0
6		5,645	148	탱크압력 상승으로 일시적 투입		3,415	395	탱크압력 상승으로 일시적 투입
7		5,645	0			3,415	0
8		5,645	0			3,415	0
9		5,645	0			3,415	0
10		5,645	0			3,415	0
11		5,645	0			3,415	0
12		5,472	173	탱크압력 상승으로 일시적 투입		3,043	382	탱크압력 상승으로 일시적 투입
13		5,472	0			3,043	0
14		5,472	0			3,043	0
15		5,472	0			3,043	0
16		5,472	0			3,043	0
17		5,431	41	탱크압력 상승으로 일시적 투입		2,916	127	탱크압력 상승으로 일시적 투입
18		5,431	0			2.916	0
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계			362	‘15년 이월량			904	‘15년 이월량
소 계	114,000		122,859	1정수장 : 72,344	129,000		137,567	2정수장 : 15,789
총 계	114,000		123,221		129,000	0	138,471	총 이월량 : 88,133

끝.