문서번호:예방과-3382

현장확인 결과보고서

확인일시	2014. 2. 19. ( 13:00 ~ 17:00 )		결재	담당자				검사지도팀장		예방과장
				이송만				김덕봉		02/21 허병일
대상명 및 위치	동양프라자 동대문구 고산자로 399(용두동)		대표자 및 전화번호		###### ########
관계인	###	업종	근생 및 업무				소방안전관리자				###
자체점검 실시자	건국방재 엔지니어링	자체점검 실시기간	2013. 12. 12.				소방시설 관리사				임완재
규 모	R.C 5/3층 1개동, 연면적 8,030.64 ㎡ 중 (일부일 경우 : 사용층 , 동 사용면적 ㎡)

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 결과보고서 내용이 사실과 다른지 여부	․ 자체점검결과 보고서 내용이 사실과 다르지 아니하고 일치되게 관리하고 있음
자체점검 결과보고서(소방서․대상․점검업체)의 일치여부 등	․ 보관되고있는 보고서류와 보고된 결과보고서는 일치되게 관리하고 있음
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성	․ 점검기간 및 점검내용 적합하게 관리됨
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	․ 관리소장 민경한에게 점검기구를 이용한 정밀점검 실시 확인함
소방시설관리사 종합정밀점검기간 중 참여 여부	․ 관리소장 민경한에게 소방시설 관리사 참여 확인함
기타사항	․ 소방훈련 및 교육관련 유의사항 지도함 (화재예방교육 및 지도 5명)	교육실시함