문서번호	역사문화재과-1668
결재일자	2016.9.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시문화재관리팀장	역사문화재과장
강석태		정재옥	09/19 정상훈
협조
	소장		임광빈

『남산골 전통정원 타임캡슐 12지신 燈』

유리 조명박스 균열에 따른 조치 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 9

역사문화재과

(시문화재관리팀)

『남산골 전통정원 타임캡슐 12지신 燈』

유리 조명박스 균열에 대한 조치결과 보고

지난 여름 무더위로 인하여 타임캡슐 12지신 燈에 설치된 유리 조명박스가 부분적으로 균열이 발생되어 긴급 조치후 결과를 보고드림.

□ 발생현황

- 위    치 : 타임캡슐 12지신 燈 유리 조명박스

- 재    질 : 12T 투명 곡유리(프로스트 불투명 가공)

- 점검일시 : 2016.09.06.(화) 11시경

- 발생장소 : 12지신 燈 유리 조명박스 1, 2번

- 발생원인 : 열에의하여 유리에 금이 간 것으로 사료 됨.

□ 조치내용

- 조치일시 : 2016.9.10.(토) 14:00~16:00

- 조치방법 : 자체인력으로 복구 완료

- 소요예산 : 비예산(자체 보유자재활용)

□ 보고자 의견

- 12지신 燈 유리 조명박스는 내열성이 보통유리 보다는 강하고, 강화유리보다는 약한 중간정도의 유리로서 밀폐된 공간의 내부열과 외부열의 온도차로 인하여 유리에 균열이 간 것으로 생각되며 빗물이 들어갈 시 발생될 수 있는 누전 및 부식을 예방코져 유리접착제 및 실리콘을 사용하여 보수완료 하였으며 추후에 더욱 깨어질 경우 유리를 교체하고자 함.

첨부 : 12지신상 등 유리조명박스 현황 사진 1부.  끝.