수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명주	이우재	09/20 장성만

	명에 의하여 강동지역 관내 어린이집 및 법정수도꼭지 수질검사 를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다
2016. 09. 19.
보고자 환경6급 조 은 주 화공7급 김 명 주 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 09. 19. (월)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정 보류	검사 불가
어린이집	****************************	7	7				정수기물 포함
법정수도꼭지	**********************	7	7				미생물 검사중

■ 보고자 의견

○ ******************어린이집 외6개 어린이집 수질검사 (수돗물.정수기물) 탁도.잔류염소.Ph 검사결과 기준에 적합하였으며. (1.************************* 정수기 사용하지 않으며.

2. ********************* 잔류염소 부족으로(0.07mg/l)저수조 적정수위를 유지토록 안내 하였으며 미생물 검사중)

○ 강동지역 ‘16년 9월중 법정수도꼭지 수질검************************ 일반수질 검사 (탁도.잔류염소.Ph.) 적합하며 미생물은 검사 중으로 결과는 별도 보고코져 합니다.

붙임  수질검사결과 1부.  끝.