과 장		09/20 공헌구		팀 장	代황인공	심사자	한상길	설계자	성종현	설 계	심 사		결 재
										년 월 일	년 월 일
설 계 서
	공 사 명 : 큰물새장~조류온실 전력케이블 교체공사
	구 분					금 액						비 고
	총 공 사 비					************
	도급비		공 급 가 액			************
			부 가 가 치 세			***********
			계			************
공사 개요 : 1. 전력케이블 F-CV 35SQ-4C 설치 L = 245m 2. 부하차단기 ELCB 100/100AT 교체 2개

붙  임 : 1. 설계내역서 1부.

2. 설계도면 1부.  끝.