문서번호	급수운영과-25939
결재일자	2016.9.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
여수현		유명은	09/20 김정수
협조

재개발 재건축 점검 보고서

(2016년 하반기)

2016.09

강서수도사업소

양천구,구로구관내 유수율 취약지역인 재개발, 재건축 구역을 점검하여 누수 적출 및 예방하여 유수율 증대에 기여하기 위함.

□ 재개발, 재건축 점검 현황

○ 재개발, 재건축 정비구역 : 7개소(양천구 : 6건, 구로구 1건)

연번	구분	사 업 명	주 소	현 황	수전내역
					계	폐전	미폐전
1	재개발	신정1-1재정비촉진구역	신월6동551번지 일대	관리처분인가 (이주중)	1,261	633	628
2	재개발	신정1-3재정비촉진구역	신월2동606번지 일대	사업시행인가	72	-	72
3	재개발	신정2-1재정비촉진구역	신정3동1175-28외752필지	관리처분인가 (이주중)	815	40	775
4	재개발	신정2-2재정비촉진구역	신정3동1150-41외151필지	관리처분인가 (미이주)	155	-	155
5	재건축	신월4구역(단독)	신월동489-3호 일대	사업시행인가	44	-	44
6	재건축	목제1주택(단독)	목동632-1호 일대	터파기 공사중	137	137	-
7	재개발	개봉1주택 재개발	개봉동 138-2번지	사업시행인가	192	-	192

○ 자체점검대상 : 사업시행인가(3건), 관리처분인가(3건), 착공현장(1건)

□ 점검결과

○ 사업시행인가 점검 :

- 신정1-3지구,  개봉1구역(재개발), 신월4구역(재건축) :

사업시행인가 단계로써 현재는 이주민이 없음

○ 관리처분인가(이주중) 점검 :

- 신정2-1지구 : 관리처분인가(이주중)

- 신정2-2구역 : 관리처분인가(이주민이 없음)

- 신정1-1구역 : 이주중 누수 및 조례위반 사항 없음.

○ 착공현장 점검 :

- 목1제주택재건축 : 터파기 공사중(공정율 : 5%)

□ 향후 계획

9월중 관리처분인가(3건)된 재개발, 재건축 현장에 대해 본부 합동점검

따로붙임 : 재개발 재건축 점검보고서 각1부. 끝.