수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명주	이우재	09/20 장성만

	명에 의하여 강동지역 수질민원,공공시설정수기,법정수도꼭지 수질검사 를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다
2016. 09. 20.
보고자 환경6급 조 은 주 화공7급 김 명 주 환경8급 강 혜 성 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 09.20. (화)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정 보류	검사 불가
수질민원(안심확인제)	*************************	1	1				단순수질
공공기관	**************************	3	3				정수기물 포함
법정수도꼭지	************************	12	12				미생물 검사중

■ 보고자 의견

○ *************************** 수돗물 안심확인제 수질검사 민원신청 현장방문 검사결과 수질기준에 적합 하였으며 건강하고 안전한 아리수 에 대한 홍보 및 맛있게 마시는 방법 안내 .

○ ******************************* 수질검사 (수돗물.정수기물) 탁도.잔류염소.Ph 검사결과 기준에 적합하였으며.

○ 강동지역 ‘16년 9월중 법정수도꼭지 수질검사******************** 일반수질 검사 (탁도.잔류염소.Ph.) 적합하며 미생물은 검사 중으로 결과는 별도 보고코져 합니다.

붙임  수질검사결과 1부.  끝.