구조장비(산소결핍경보기) 고장발생 보고서
문서번호	현장대응단-7765	결재	담당자	지휘1팀장	현장대응단장
등록일자
			문경식	代이안재	09/20 김용석
수 신	재난관리과장
접수번호

장비명(건명)	산소결핍경보기	관리부서	현장대응단 구조대
고 장 일 시	2016. 09. 20. (화) 10:00 경	장 소	노원소방서 본서 차고
조 치 사 항	○ 고장발생 즉시 본서 구조팀에 상태 보고.
원인 및 상태	○ 2016.09.20.(화) 10:00경 노원소방서 본서 차고에서 작동 유무 확인 및 정비 중 산소결핍경보기 내부 센서 고장으로 사용불가한 상태.
그 밖의 사 항	○ 구입 시기 : 2012.08.09. ○ 내용연수 : 6년 ○ 수리의뢰 업체 : 화인컴에스이(031-749-6040)
사 진
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 09 월 20일 계급 소방사 성명 문 경 식 (인) 노원소방서장 귀하

	현장대응단장