소방장비(차고문) 고장발생보고서
문서번호	우이119안전센터-4092	결재	★담당자	1팀장	119안전센터장
등록일자
			주종범	정장균	09/20 라문석
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	차고문	관리부서		우이119안전센터
고 장 일 시	2016. 09. 20.	장 소		차 고
제조업체	교동산업(블루코스텍)
조 치 사 항	차고문 고장수리 요청
원인 및 상태	1(大)차고문 노후로(구동스프링, 드럼, 와이어줄)인한 차고문 수리를 요청함
담당자 의견	전문수리업체에 고장수리 의뢰하여 수리요함
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 09월 20일 장비담당자 계급 소방장 성명 주종범 (인) 확인자 계급 소방위 성명 정장균 (인)

	우이119안전센터장