함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	성북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	(길음)구급장비 수리완료 보고(에어컴프레셔)

1. 길음119안전센터-4548(2016.09.09.)호 『(길음)구급장비 고장발생보고(에어컴프레셔)』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리119안전센터 감염관리실에서 운용중인 구급장비의 수리가 완료되어 다음과 같이 보고합니다.

소속	일시	장비명	고정(정비)내역			담당자
			고장부분	수리결과	수리업체
길음 (감염관리실)	2016.09.12	에어컴프레셔	에어컴프레셔전동 모터 고장	에어컴프레셔 장비교체	사람과 사람들	1팀/사 배재민 2팀/장 박재성 3팀/장 정성향

붙임 : 1. (길음)구급장비 고장발생 보고서 1부.

2. (김음)구급장비 수리완료 보고서 1부.  끝.

	길음119안전센터장
담당자	이상호		담당자	노병철		119안전센터장	09/20 한용남
협조자
시행	길음119안전센터-4710	(		)	접수		(		)
우	02721	서울특별시 성북구 정릉로 321	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-988-0119	/전송	02-987-0272	/		/	대시민공개