	서대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	노유자생활시설 긴급 실태조사 계획

1. 市예방과-22869(2016.9.19.)호 『노유자생활시설 긴급 실태조사 계획 알림』와 관련입니다.

2. 정기국회 국정감사와 관련 노유자생활시설에 소급 설치된 간이스프링클러 등 소방시설에 대한 부실시공 지적과 관련하여 노유자생활시설 긴급 실태조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간 : 2016.9.20.(화) ~ 9.23.(금)

나. 대    상 : 30개소[붙임참조]

다. 점 검 자 : 소방특별조사 3개반 6명

라. 내    용

- 소방시설 설치현황 및 공사업체ㆍ완공일

- 시험밸브 개방형헤드 오리피스 삽입여부

- 기타 소급 소방시설 설치관련 불량사항 등

※ 소방관계법령 위반사항 적발시 관련법령에 의거 처리

붙 임  1. 노유자생활시설 실태조사 서식 및 점검반 1부.

2. 관련자료 각1부.  끝.

담당자	김영훈		검사지도팀장	신연화		예방과장	09/20 김두일
협조자
시행	예방과-12758	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182	/
전화	02-3144-3119	/전송	02-3141-2919	/	kyhun3113@seoul.go.kr	/	부분공개(6)