문서번호	현장대응단-7599
결재일자	2016.9.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
담당자	지휘3팀장	현장대응단장		소방서장
김성호	代허봉식	김용태		09/20 이재옥
협 조
	담당자		정충현

2016년 하반기 화재 재현실험 계획

마 포 소 방 서

(현장대응단)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2016년 하반기 화재 재현실험 계획

화재사건에 대해 재현실험을 통해 화재원인 규명은 물론 새로운 감식기법 발굴․공유로 화재조사의 전문성 향상 및 대내․외 공신력을 확보하고자 함.

1		관 련 근 거

❍ 현장대응단–1483(2016.01.22)호 『2016년 화재조사분야 주요업무 추진 계획 알림』

❍ 현장대응단–2258(2016.02.05)호 『2016년도 화재 재현실험 계획 알림』

2		추 진 배 경

❍ 화재조사 ․ 감식에 대한 학술연구로 전문성 제고

❍ 재현실험을 통해 새로운 감식기법 발굴 및 지식공유

❍ 원인 규명으로 분쟁조정 및 시민에 대한 피해보상 지원

3		세 부 계 획

1. 연구배경

❍ 건축 내외부 마감재(목재 등) 중 페인트를 사용함으로써 인체 질병과 대기오염들이 문제로 제기되어 왔다. 이에 따라 유해물질 배출 등을 비롯한 환경오염을 감소시키는 다양한 친환경페인트가 등장한 후 내 집만큼은 안전하고 쾌적한 실내를 유지할려고 노력하였지만 일부 친환경페인트는 냄새를 없애고 화학물질을 최소화하는데 의의를 두고 있을 뿐이다.

❍ 이러한 단점을 보완하기 위해 자연에서 채취한 원료를 이용하여 제조된 천연페인트는 유해성에서 친환경페인트보다 더 안전하다고 할수 있지만 그 재료가 되는 천연 원료인 아마인유, 동유 등은 건성유로서 자연발화의 위험성이 매우 높으며 실제 사용자들은 그 위험성을 전혀 인식하지 못하고 있는 상태이다.

❍ 이러한 자연발화는 과거에도 다양한 환경적 요소들에 의해서 영향을 받아 발생하여 왔으나 실제 경험하지 못하였고 발화원인으로서도 판단하지 못하는 등 사용자들에게 경각심을 심어주지 못하였다.

❍ 이에 실제 화재현장에서 발생한 천연페인트 등을 포함하여 시중에서 많이 유통되는 천연페인트 등을 이용하여 재현실험을 함으로써 천연페인트의 자연발화 특성을 연구하고자 한다.

2. 실험개요

가) 일  시 : 2016. 9. 21.(수) ~ 2016. 9. 25(일)

나) 장  소 : 마포소방서 화재조사 분석실 및 방염실

다) 실험자 : 지휘1팀 소방장 강동군, 서동선

지휘2팀 소방위 이문선, 소방장 황영중

지휘3팀 소방장 정충현, 김성호

※ 각 팀별 안전관리자 재난조사주임 지정

라) 실험 기자재 : 열화상 카메라, 온도/습도계 등

마) 실험재료 : 천연페인트 4종, 헝겊 등

바) 실험절차

재현실험계획

․주제선정

․계획보고(본부)

장소 및 장비협조

․장소 선정

․본부지원의뢰(장비)

재현실험

․자체실험

실험결과보고 및 논문작성

․실험결과 보고

․논문작성 제출(본부)

3. 실험방법

가) 화염(불꽃)에 의한 직접 착화실험(페인트를 헝겊에 묻혀 화염에 직접 접촉)

나) 천연페인트 자연발화 실험(페인트를 헝겊에 묻혀 자연발화 조건 조성)

- 천연페인트 종류별 자연발화 실험(발화온도 측정)

- 시간경과에 따라 자연발화로 진행되는 온도변화 측정

4. 화재사례

가) 월드스테인 자연발화 화재

- 일 시 : 2015. 10. 10.(토) 09:29분경

- 장 소 : 마포구 독막로 260(대흥동 405-14) 지하1층 화장실

- 개 요 : 관계자가 지하1층에서 나무목재에 오일 페인트를 바를 때 사용한 솔과 헝겊조각을 모아

화장실에 놓아둔 것이 열이 축적되면서 자연발화되어 주변으로 연소된 화재로 추정

(화재 사진)		(사용하다 남은 월드스테인 페인트)

나) 공방 작업장 자연발화 화재

- 일시 : 2015. 11. 15. 22:52분경

- 장소 : 마포구 월드컵북로38길 45(중동 48-24) 지하1층 공방 작업장

- 개요 : 근생주택 건물 지하층 공방 작업장에서 도료류의 자연발화로 화재가 발생하여 내부

일부와 에어컨, 목재, 작업공구 등이 소실되고 천장 일부가 그을린 화재로 추정

(화재 사진)		(목공 작업공정에서 사용된 도료)

4		재현실험 관련 예산

❍ 예 산 액 : 금200,000원(금이십만원)

❍ 예산항목 : 화재조사 업무의 전문화 / 사무관리비 / 화재조사 감식 및 화재 재현 소모품 구입

❍ 구매내역 : 재현실험 시료 및 소모품 등 구입

5		행 정 사 항

❍ 재현실험 시 현장 안전관리자 지정 및 보호장구 착용을 통한 안전사고 사전방지

❍ 재현실험 관련 동원 직원에 대한 초과근무, 출장 등 필요한 조치 및 여비지급.  끝.