	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	노유자생활시설 긴급 실태조사 변경 보고

1. 관련문서

가. 市 예방과-22869(2016.9.19.)호 노유자생활시설 긴급 실태조사 계획 알림

나. 市 예방과-23081(2016.9.20.)호 노유자생활시설 긴급 실태조사 변경 알림

2. 제346회 정기국회 국정감사시 노유자생활시설에 소급 설치된 소방시설에 대한 부실시공 지적이 있어 노유자생활시설 긴급 실태조사 계획을 다음과 변경 보고합니다.

가. 변경내용

구 분	변경 전	변경 후	비 고
기 간	9.20. ~ 9.23.	9.21. ~ 9.30.	당일 출장명령부
대 상	22개소	15개소	간이Sp대상

나. 조사반 : 7개조 14명

다. 확인내용

○ 말단 시험배관내 이물질 삽입여부 및 규정 방수압력 확인(0.1MPa이상)

※ 규정 방수압력 미민대상 : 간이스프링클러 시공 적정여부 확인 등

붙임 1. 노유자생활시설 실태조사 대상 1부.

2. 국가재정지원시설 점검결과 1부.

3. 노유자생활시설 소급관련 법령 1부.  끝.

담당자	송대성		검사지도팀장	代정태진		예방과장	전결 09/21 박철우
협조자	검사지도팀장	정태진
시행	예방과-29593	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 강남소방서 4층 예방과(삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-568-4164	/전송	02-2052-0177	/	119sds@seoul.go.kr	/	부분공개(6)