출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	미생물검사과장	수질분석부장
	한지선	차영섭	09/21 김복순

	공주시 바이러스, 원생동물 검사의뢰와 관련하여 시료를 채수하고 아래와 같이 결과를 보고합니다.
2016. 09. 20.
보고자 : 주무관 한지선

복       명       내       용

출장일시

2016. 09. 20.

건    명

출장결과보고서[바이러스, 원생동물 의뢰시료채수(공주시)]

내용

□ 바이러스, 원생동물(공주시) 검사의뢰시료 채수

- 출장자 : 미생물검사과장, 주무관 김성택, 한지선, 최병도

- 출장지 : 공주시 유구취수장

- 현장항목 측정결과

시료명	수온(℃)	pH	탁도(NTU)	비고
공주 원수	21.3	6.8	0.3	-

비  고

* 총무과에 접수 의뢰

끝.