문서번호	운영과-7078
결재일자	2016.9.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	운영과장
조계진	09/21 박종길

미술관내 배관 및 덕트 설비 라인            설비현황표(네임텍) 부착 계획 보고

2016. 9

북서울미술관

(운영과)

[미술관내 배관 및 덕트 설비라인]

설비현황표(네임텍) 부착 계획

우리미술관 배관이나 닥트설비라인에 설비현황표(네임텍)가 부착되어 있지 않아 유사시 신속한 업무수행에 문제가 발생할 수 있어 이를개선하여 업무에 만전을 기하고자함.

Ⅰ		추진배경

▢ 유사시 배관 및 닥트설비의 정확한 사용처를 파악하기 어려움.

▢ 도면과 비교하여 실제배관 및 닥트설비가 상이하거나 누락된          경우가 있음.

Ⅱ		정비개요

▢ 정비대상

◦ 각종 배관설비, 공조기 닥트설비 라인.

▢ 정비일정

◦ 2016.9.22. ~ 완료시까지.

▢ 정비방법

◦ 설비담당 및 방재실 시설직원 (자체정비).

▢ 정비방향

◦ 설비도면과 비교확인후 실제 설비와 맞는지 확인.

◦ 설비도면에 누락되거나 잘못기입된 부분 수정.

◦ 점검후 배관이나 닥트설비 라인에 설비현황표 부착.

◦ 외부로 보이는 모든배관,덕트설비에 현황표 부착.

▢ 소요예산 : 자체제작 가능.

▢ 설치예정사진

기존: 단순하게 배관표지만 설치	개선: 자세한 내용을 기록

Ⅲ		기대효과

▢ 유사시에 배관특성이나 사용처를 신속하게 파악할수 있어

업무처리 향상.

▢ 설비담당직원이 교체되어도 신속하게 업무파악가능.

■ 붙임 : 배관 및 닥트현황표 양식 1부.  끝