【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	지방소방기술심의위원회 기술검토 사항 제출

1. 서울시 예방과-18398(2014.8.28.)호『소방기술심의위원회 활성화

계획 알림』과 관련입니다.

2. 우리서 화재안전기준의 시설기준 적용에 관한 기술검토 사항을

붙임과 같이 제출합니다.

〇 기술검토사항 : 반자와 천장내 스프링클러헤드 적용 외 5건(붙임참조)

붙임 1. 반자와 천장내 스프링클러헤드 적용 관련 1부

2. 스프클러헤드와 보와의 이격 거리 확보 관련 1부

3. 옥내소화전설비, 자동화재탐지설비 위치표시 등 관련 1부

4. 주차장 등 측벽형 헤드 적용 관련 1부

5. 시험밸브(사이트글라스)문제점 개선 관련 1부

6. 옥내소화전 가압송수장치 문제점 개선관련 1부. 끝.

	양천소방서장
담당자	김영근		예방팀장	김효창		예방과장	전결 09/21 주병식
협조자
시행	예방과-16143	(		)	접수		(		)
우	07982	서울특별시 양천구 목동서로 100	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0676	/전송	02-2654-0676	/	28284@seoul.go.kr	/	대시민공개