출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	요금과장
	김명한	09/21 代이종수

	명에 의하여 관내 현장에 출장하여 조례위반 사항 등을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 9. 21
보 고 자 : 직 6급 성명 : 김명한

보 고 내 용
일 시	2016. 9. 21 10:00 ~ 17:00
건 명	출장결과 복명서
내용	◎ 출장지역 : 중랑구, 동대문구 관내 ◎ 점검내용 : 관내 멸실건축물 인정조정수전 조례위반 여부 ◎ 점검결과 - 중랑구 회기동 102-142 ≫ 건물신축 중 ≫ 지침 2399 ≫ 무단사용 등 다른 조례위반 사항은 발견할 수 없음 - 중랑구 답십리동 50-17 ≫ 건물신축 완공 후 계량기 재배치 ≫ 계량기 무단 사용 등 조례위반 사항 발견할 수 없음. 끝.
비 고

내용	- 중랑구 전농동 127-50 ≫ 건축물 공사 중 ≫ 계량기 지침 1031 ≫ 무단사용 등 조례위반 사항 발견 할 수 없음. - 동대문구 휘경동 281-31 ≫ 건축물 공사 중 ≫ 계량기 지침 5454 ≫ 무단사용 등 조례위반 사항 발견 할 수 없음 - 동대문구 장안동 288-12 ≫ 건축물 공사 중 ≫ 계량기 지침 3002 ≫ 무단사용 등 조례위반 사항 발견 할 수 없음. - 중랑구 묵동 81-17 재건축단지 ≫ 아파트 공사 중 ≫ 계량기 지침 9517 ≫ 정상적으로 별침 회전하고 있고, 무단사용 등 조례위반 사항 발견 할 수 없음. 끝.
비 고