	동작소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	착공신고에 따른 건축공사장 임시소방시설 확인 결과

1. 관련근거

가. 시 예방과-11080(2016.5.2.)호 “2016년 중점관리대상 소방안전대책 알림”

나. 예방과-7436(2016.5.13.)호 “2016년 중점관리대상 자체 소방안전대책 알림”

다. 2016년도 소방재난 업무가이드 예방행정편 2. 건축공사장 안전관리

라. 예방과-14258(2016.9.20.)호 “착공신고에 따른 건축공사장 임시소방시설 확인 계획”

2. 위와 관련, 소방시설공사 착공신고 된 건축공사장(연면적 2,000㎡이상)에 대해 임시소방시설 설치 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확인날짜: 2016. 9. 21.(수)

나. 확인대상: *******************

다. 확 인 자: 예방팀장, 시설지도

라. 설치 된 임시소방시설

소방시설	소화기구		경보설비	간이피난유도선
사진
수량	대형 4개	소형 12개	확성기 3개	간이피난유도선 제어반	피난유도선 30m

끝.

★담당자	전광배		예방팀장	박종률		예방과장	09/21 代박종률
협조자
시행	예방과-14375	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-845-1195	/전송	02-846-1194	/	42469@seoul.go.kr	/	부분공개(6)