간부현지확인 지도감독 결과
문서번호	홍은119안전센터-4200	결재	119안전센터장	예방팀장	예방과장
수 신	내부결재		한대춘	설영길	09/21 김두일
접수번호

□ 일 시 : 2016 년 9 월 21 일( 13:00 ~ 15:00 ) □ 대상명 : **************
확 인 사 항	확 인 결 과	조 치 사 항
1. 소방 및 방화시설의 관리유지 적정 여부	시장내 각 점포별 설치된 소방시설 관리 유지상태 적정함	각 점포별 설치된 소화기 등 관리 유지 철저토록 관계자 지도함
2. 자체방화관리 실태 및 관계인등에 대한 근무지도 사항	- 자체 방화관리 실태 양호함 - 시장 상인회 관계자 등의 방화의식 등 양호함	자체 방화관리 실태 확인 및 야간에 윤번제로 자체 순찰 등 이행토록 지도함
3. 기타 화재예방상 필요한 홍보․지도 사항	설치된 소화기는 거치대 등을 활용, 눈에 잘 띄는 곳에 비치토록 지도함 화기 취급점포에 대한 화기 취급요령 및 초기 소화요령 등 지도함.
위 보고자 계 급 : 소방위 성 명 : 한 대 춘 (인)