서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	노유자생활시설 긴급 실태조사 계획 변경 보고

1. 관련문서

가. 市 예방과-22869(2016.9.19.)호 “노유자 생활시설 긴급 실태조사 계획 알림”

나. 예방과-19583(2016.9.20.)호 “노유자 생활시설 긴급 실태조사 계획 보고”

다. 市 예방과-(2016.9.20.)호 “노유자 생활시설 긴급 실태조사 변경 알림”

2. 제346회 정기국회 국정감사와 관련 노유자생활시설에 소급 설치된 간이스프링클러 등 소방시설 대한 부실시공 지적 사례가 있어, 우리 서 관내 노유자 생활시설에 대한 긴급 실태 조사를 다음과 같이 변경하여 실시하고자 합니다.

○ 기  간 : 2016. 9. 21. ~ 9. 30.(8일간)

○ 대  상 : 33개소(간이스프링클러 소급 설치대상)

○ 방  법 : 소방특별조사반 운영(필요 시 민간전문가 합동 실시)

○ 내  용

- 말단 시험배관 내 이물질 삽입여부

- 규정 방수압력 확인(0.1MPa이상)

※ 규정방수압력 미만대상 : 간이스프링클러 시공 적정여부 확인 등

※ 긴급 조사 사항으로 일정 안내는 유선 통보

3. 소방특별조사반은 소방관계법령 위반사항 적발 시 관련법령에 의거 처리 하고 그 결과를 붙임 서식에 의거 2016. 9. 30(금)한 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임  :  1. 노유자생활시설 실태조사 일정 및 보고 서식(변경) 1부.

2. 관련자료 각 1부.  끝.

담당자	박광철		검사지도팀장	최강의		예방과장	전결 09/21 김대선
협조자
시행	예방과-19670	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 강서소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3663-4119	/전송	02-3661-1173	/	kc1224sh@seoul.go.kr	/	부분공개(5)