	마포소방서
수신	서울특별시장(예방과장)
(경유)
제목	지방소방기술심의위원회 기술검토 사항 제출(마포)

1. 예방과-18398(2014.8.28.)호 「소방기술심의위원회 활성화 계획알림」와 관련입니다.

2. 화재안전기준의 시설기준 적용에 관한 기술검토 사항을 붙임과 같이 제출합니다.

※ 기술검토 내용 : 스프링클러설비설비의 화재안전기준 제9조(음향장치 및 기동장치)  경종 또는 사이렌은 자동화재탐지설비· 비상벨설비의 음향장치와 겸용할 수 있는 문제점 검토

붙임  소방기술 심의위원회 심의안건 제출 서식 1부.  끝.

	마포소방서장
담당자	최종규		예방팀장	오금미		예방과장	09/21 임흥식
협조자
시행	예방과-18018	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76 (신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02)718-7119	/전송	02)717-1190	/	cjkh123@seoul.go.kr	/	대시민공개