	송파소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방시설 완공검사증명서 발급[문정동 6**, 송파*****, 동남권유통단지 ***블럭, 신축]

1. 민원서류 제4982~4994호(2016.9.19)호와 관련입니다.

2. 아래 건물에 대한 소방공사 감리결과보고서 및 관련서류를 검토한바, 소방시설이 화재안전기준에 적합하게 설치된 것으로 판단되어 소방시설 완공검사 증명서를 교부합니다.

가. 위  치 : 서울시 송파구 문정동 6**, 동남권유통단지 ***블럭

나. 건물명 : 송파*****

다. 소유자 : *****(주)

라. 구  조 : 철근콘크리트조, 지하 5층, 지상 19층, 연면적 604,096.0751㎡, 주17동/부4동

마. 시  설 : 소화기구, 자동소화장치, 옥내소화전설비, 옥외소화전설비, 스프링클러설비, 청정소화약제설비, 자동화재탐지설비, 시각경보장치, 비상방송설비, 자동화재속보설비, 피난기구, 인명구조기구, 유도등, 유도표지, 비상조명등, 휴대용비상조명등, 제연설비(거실, 부속실), 연결송수관설비, 무선통신보조설비, 비상콘센트설비, 상수도소화용수설비

3. 안내사항

○ 재동의 대상 안내 및 협조요청 : 건축물의 사용승인 신청 시「건축법」제16조 제2항 및 같은 법 시행령 제12조 제3항에 따라 변경사항을 일괄 신고한 대상으로 연면적·층면적이 증가된 경우에는 그 사용승인 전에 소방서장의 동의를 받은 후 처리됨을 알려드리고, 기타 사항은 붙임 참고하시기 바랍니다.

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 향상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오.적극도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830 ~ 1984 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

붙임  1. 소방시설 완공검사증명서 1부

2. 소방시설 완공검사증명서 교부 안내 1부.  끝.

	송파소방서장
수신자	(주)대우건설 서울 종로구 새문안로 75,구보공영(주) 서울 서초구 논현로 133,우양기건(주) 서울 서초구 바우뫼로 126,(주)정도설비 서울 송파구 도곡로 454,세일이엔에스(주) 서울 강남구 역삼동 727-13,(주)성보엔지니어링 서울 서초구 매허로 16,대일전기산업(주) 서울 용산구 효창동 5-105,(주)남양계전 서울 서초구 방배로 189,삼언전공(주) 서울 광진구 구의동 245-26,(주)삼화동력개발 서울 마포구 마포대로1길 45,(주)일신이앤드씨 서울 서초구 반포대로 98
담당자	한계근		예방팀장	조규철		예방과장	박성진		소방서장	09/21 박근종
협조자
시행	예방과-22125	(		)	접수		(		)
우	05737	서울 송파구 오금로51길 56 송파소방서 1층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02) 431-4105	/전송	02) 3402-1190	/	us2010@seoul.go.kr	/	부분공개(6)