서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	(주)탄천환경 대표이사
(경유)
제목	탄천 제1처리장 송풍기(3호)제조구매 설치 집행계획 승인

1. 물재생시설과-10734(’16.7.25), 탄천2016-472(‘16.9.2), 계약심사과-14613(‘16.9.6)호와 관련입니다.

2. 탄천물재생센터에서 위·수탁 협약 제8조(기계장치 및 시설물 수선)에 의거 승인 요청한 시설비 사업(집행잔액) 집행계획에 대한 검토 결과 아래와 같이 승인하오니, 위·수탁 협약 제6조(위탁관리비) 제7항 및 사업비 집행계획 승인 내용(따로 붙임)을 준수하여 사업시행 및 시설물 유지관리에 철저를 기하시기 바랍니다.

가. 사업개요 및 승인내용

건 명	개 요	소요예산(천원)			비고
		요청액	승인액	증감액
1처리장 단단터보 송풍기 제조구매 설치	○ 공기베어링 단단터보 송풍기 (480㎥/min×7,000mmAq) 제조구매 설치 1대 ○ 다단송풍기 철거 1대 ○ 배관 등 부대공사 1식	458,728	444,423	△14,304 (3.1%)	경쟁입찰 (제한)

나. 승인조건 : “따로붙임” 참조

붙임 : 심사결과내역서 및  검토보고서 1부.   끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김동웅		물재생기전팀장	황철호		물재생시설과장	09/21 이철해
협조자
시행	물재생시설과-13499	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개